## HM Overview
DeviceID | Version | Support AES | RX modes | Cyclic Timeout | Device Name | Updateable | Priority | Model ID | FW Version | FW Opcond | Filename
HM-PB-4Dis-WM | 31 | true | CONFIG |  | HM Remote Display 4 buttons | false | 2 | 0x0060 | 0x00 | GE | rf_4dis.xml
ZEL STG RM DWT 10 | 31 | true | CONFIG |  | HM Remote Display 4 buttons Roto | false | 2 | 0x007e | 0x00 | GE | rf_4dis.xml
263 155 | 31 | true | CONFIG |  | HM Remote Display 4 buttons Schueco | false | 2 | 0x008e | 0x00 | GE | rf_4dis.xml
HM-PB-4Dis-WM-2 | 31 | true | CONFIG |  | HM Remote Display 4 buttons | false | 2 | 0x00dd | 0x00 | GE | rf_4dis.xml
ASH550I | 5 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | ASH550I | false |  | 0x000e | 0x00 | GE | rf_ash550.xml
ASH550 | 5 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | ASH550 | false |  | 0x000d | 0x00 | GE | rf_ash550.xml
HM-WDS10-TH-O | 5 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | HM-WDS10-TH-O | false |  | 0x003d | 0x00 | GE | rf_ash550.xml
263 158 | 5 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | HM-WDS10-TH-O Schueco | false |  | 0x0093 | 0x00 | GE | rf_ash550.xml
HM-WDS20-TH-O | 5 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | HM-WDS20-TH-O | false |  | 0x003c | 0x00 | GE | rf_ash550.xml
HM-WDS40-TH-I | 5 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | HM-WDS40-TH-I | false |  | 0x003f | 0x00 | GE | rf_ash550.xml
263 157 | 5 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | HM-WDS40-TH-I Schueco | false |  | 0x0094 | 0x00 | GE | rf_ash550.xml
IS-WDS-TH-OD-S-R3 | 5 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | IS-WDS-TH-OD-S-R3 | false |  | 0x0048 | 0x00 | GE | rf_ash550.xml
HM-LC-Bl1-SM | 13 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (surface-mount) | false | 2 | 0x0006 | 0x24 | GE | rf_bl.xml
HM-LC-Bl1-FM | 13 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0005 | 0x24 | GE | rf_bl.xml
HM-LC-Bl1-PB-FM | 13 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0053 | 0x24 | GE | rf_bl.xml
ZEL STG RM FEP 230V | 13 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) Roto | false | 2 | 0x007b | 0x24 | GE | rf_bl.xml
263 146 | 13 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) Schueco | false | 2 | 0x0086 | 0x24 | GE | rf_bl.xml
HM-LC-BlX | 13 | true |  |  | generic blind actuator | false | 1 | 22.0 1.0 0x30 | 0x24 | GE | rf_bl.xml
HM-LC-Bl1-SM-2 | 3 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (surface-mount) | false | 2 | 0x00d1 | 0x24 | GE | rf_bl_644.xml
HM-LC-Bl1-FM-2 | 3 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x00d2 | 0x24 | GE | rf_bl_644.xml
HM-LC-Bl1PBU-FM | 8 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) | true | 2 | 0x006a | 0x22 | GE | rf_bl_conf_644.xml
263 147 | 8 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) Schueco | false | 2 | 0x0087 | 0x22 | GE | rf_bl_conf_644.xml
HM-LC-Bl1PBU-FM | 7 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x006a | 0x20 | E | rf_bl_conf_644_e_v2_0.xml
263 147 | 7 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) Schueco | false | 2 | 0x0087 | 0x20 | E | rf_bl_conf_644_e_v2_0.xml
HM-LC-Bl1PBU-FM | 7 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) | true | 2 | 0x006a | 0x21 | E | rf_bl_conf_644_e_v2_1.xml
263 147 | 7 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) Schueco | false | 2 | 0x0087 | 0x21 | E | rf_bl_conf_644_e_v2_1.xml
HM-LC-Bl1-SM | 1 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (surface-mount) | false | 2 | 0x0006 | 0x23 | LE | rf_bl_le_v2_3.xml
HM-LC-Bl1-FM | 1 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0005 | 0x23 | LE | rf_bl_le_v2_3.xml
HM-LC-Bl1-PB-FM | 1 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0053 | 0x23 | LE | rf_bl_le_v2_3.xml
ZEL STG RM FEP 230V | 1 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) Roto | false | 2 | 0x007b | 0x23 | LE | rf_bl_le_v2_3.xml
263 146 | 1 | true |  |  | radio-controlled blind actuator 1-channel (flush-mount) Schueco | false | 2 | 0x0086 | 0x23 | LE | rf_bl_le_v2_3.xml
HM-LC-BlX | 1 | true |  |  | generic blind actuator | false | 1 | 22.0 1.0 0x30 | 0x23 | LE | rf_bl_le_v2_3.xml
HM-CC-RT-DN | 27 | true | CONFIG,WAKEUP,BURST | 600 | ClimateControl-RadiatorThermostat | true |  | 0x0095 | 0x00 | GE | rf_cc_rt_dn.xml
HM-CC-RT-DN-BoM | 4 | true | CONFIG,BURST | 552 | ClimateControl-RadiatorThermostat | true |  | 0x00bd | 0x00 | GE | rf_cc_rt_dn_bom.xml
HM-CC-TC | 15 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | ClimateControl-ThermoControl | false |  | 0x0039 | 0x20 | GE | rf_cc_tc.xml
ZEL STG RM FWT | 15 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | ClimateControl-ThermoControl Roto | false |  | 0x0079 | 0x20 | GE | rf_cc_tc.xml
HM-CC-TC | 14 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | ClimateControl-ThermoControl | false |  | 0x0039 | 0x19 | LE | rf_cc_tc_le_v1_9.xml
HM-CC-VD | 8 | false | CONFIG,WAKEUP | 3600 | ClimateControle-ValveDrive | false |  | 0x003a | 0x00 | GE | rf_cc_vd.xml
ZEL STG RM FSA | 8 | false | CONFIG,WAKEUP | 3600 | ClimateControle-ValveDrive Roto | false |  | 0x007a | 0x00 | GE | rf_cc_vd.xml
CENTRAL | 6 | false |  |  | Virtual Remote Control 50 Keys | false |  |  | 0x00 | GE | rf_central.xml
HM-RCV-50 | 6 | false |  |  | Virtual Remote Control 50 Keys | false |  |  | 0x00 | GE | rf_central.xml
HM-OU-CF-Pl | 7 | true |  |  | radio chime with light flash | false | 2 | 0x005c | 0x10 | GE | rf_cf.xml
HM-OU-CFM-Pl | 12 | true |  |  | radio chime with light flash | true | 2 | 0x0075 | 0x10 | GE | rf_cfm.xml
HM-OU-CM-PCB | 4 | true |  |  | wireless chime module mp3 with memory | true | 2 | 0x00af | 0x10 | GE | rf_cm.xml
CMM | 3 | false |  |  | CMM | false |  | 0x0018 | 0x00 | GE | rf_cmm.xml
HM-LC-Dim1L-Pl | 19 | false |  |  | 1 channel dimmer L (plug) | false | 2 | 0x0013 | 0x20 | GE | rf_d.xml
HM-LC-Dim1L-Pl-2 | 19 | false |  |  | 1 channel dimmer L (plug) | false | 2 | 0x00a3 | 0x20 | GE | rf_d.xml
HM-LC-Dim1L-CV | 19 | false |  |  | 1 channel dimmer L (ceiling voids) | false | 2 | 0x0012 | 0x20 | GE | rf_d.xml
263 132 | 19 | false |  |  | 1 channel dimmer L (ceiling voids) Schueco | false | 2 | 0x0088 | 0x20 | GE | rf_d.xml
HM-LC-Dim2L-CV | 19 | false |  |  | 2 channel dimmer L (ceiling voids) | false | 2 | 0x0016 | 0x20 | GE | rf_d.xml
HM-LC-Dim2L-SM | 19 | false |  |  | 2 channel dimmer L (surface mount) | false | 2 | 0x002e | 0x20 | GE | rf_d.xml
HSS-DX | 19 | false |  |  | Generic Dimmer | false | 1 | 22.0 1.0 0x20 | 0x20 | GE | rf_d.xml
HM-LC-DDC1-PCB | 6 | true |  |  | radio-controlled door drive controller 1-channel (PCB) | false | 2 | 0x004e | 0x16 | GE | rf_ddc.xml
HM-LC-Dim1L-Pl | 12 | true |  |  | 1 channel dimmer L (plug) | false | 2 | 0x006f | 0x25 | GE | rf_dim_1l_644.xml
HM-LC-Dim1L-CV | 12 | true |  |  | 1 channel dimmer L (ceiling voids) | false | 2 | 0x006e | 0x25 | GE | rf_dim_1l_644.xml
HM-LC-Dim1L-Pl-3 | 12 | true |  |  | 1 channel dimmer L (plug) | false | 2 | 0x00b3 | 0x25 | GE | rf_dim_1l_644.xml
HM-LC-Dim1L-CV-2 | 12 | true |  |  | 1 channel dimmer L (ceiling voids) | false | 2 | 0x00b7 | 0x25 | GE | rf_dim_1l_644.xml
HM-LC-Dim1L-Pl | 12 | false |  |  | 1 channel dimmer L (plug) | false | 2 | 0x006f | 0x24 | LE | rf_dim_1l_644_le_v2_4.xml
HM-LC-Dim1L-CV | 12 | false |  |  | 1 channel dimmer L (ceiling voids) | false | 2 | 0x006e | 0x24 | LE | rf_dim_1l_644_le_v2_4.xml
HM-LC-Dim1PWM-CV | 10 | true |  |  | 1 channel dimmer PWM (ceiling voids) | false | 2 | 0x0067 | 0x25 | GE | rf_dim_1pwm_644.xml
HM-LC-Dim1PWM-CV-2 | 10 | true |  |  | 1 channel dimmer PWM (ceiling voids) | false | 2 | 0x00b5 | 0x25 | GE | rf_dim_1pwm_644.xml
HM-LC-Dim1PWM-CV | 10 | false |  |  | 1 channel dimmer PWM (ceiling voids) | false | 2 | 0x0067 | 0x24 | LE | rf_dim_1pwm_644_le_v2_4.xml
HM-LC-Dim1TPBU-FM | 12 | true |  |  | 1 channel dimmer TPBU (flush mount) | false | 2 | 0x0068 | 0x25 | GE | rf_dim_1tconf_644.xml
HM-LC-Dim1TPBU-FM-2 | 12 | true |  |  | 1 channel dimmer TPBU (flush mount) | false | 2 | 0x00b6 | 0x25 | GE | rf_dim_1tconf_644.xml
HM-LC-Dim1TPBU-FM | 12 | false |  |  | 1 channel dimmer TPBU (flush mount) | false | 2 | 0x0068 | 0x24 | LE | rf_dim_1tconf_644_le_v2_4.xml
263 133 | 12 | false |  |  | 1 channel dimmer TPBU (flush mount) Schueco | false | 2 | 0x008a | 0x24 | LE | rf_dim_1tconf_644_le_v2_4.xml
HM-LC-Dim1T-Pl | 14 | true |  |  | 1 channel dimmer T (plug) | false | 2 | 0x0071 | 0x25 | GE | rf_dim_1t_644.xml
HM-LC-Dim1T-CV | 14 | true |  |  | 1 channel dimmer T (ceiling voids) | false | 2 | 0x0072 | 0x25 | GE | rf_dim_1t_644.xml
HM-LC-Dim1T-FM | 14 | true |  |  | 1 channel dimmer T (flush mount) | false | 2 | 0x0073 | 0x25 | GE | rf_dim_1t_644.xml
HM-LC-Dim1T-Pl-3 | 14 | true |  |  | 1 channel dimmer T (plug) | false | 2 | 0x00b4 | 0x25 | GE | rf_dim_1t_644.xml
HM-LC-Dim1T-CV-2 | 14 | true |  |  | 1 channel dimmer T (ceiling voids) | false | 2 | 0x00b9 | 0x25 | GE | rf_dim_1t_644.xml
HM-LC-Dim1T-FM-2 | 14 | true |  |  | 1 channel dimmer T (flush mount) | false | 2 | 0x00ba | 0x25 | GE | rf_dim_1t_644.xml
HM-LC-Dim1T-Pl | 14 | false |  |  | 1 channel dimmer T (plug) | false | 2 | 0x0071 | 0x24 | LE | rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml
HM-LC-Dim1T-CV | 14 | false |  |  | 1 channel dimmer T (ceiling voids) | false | 2 | 0x0072 | 0x24 | LE | rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml
HM-LC-Dim1T-FM | 14 | false |  |  | 1 channel dimmer T (flush mount) | false | 2 | 0x0073 | 0x24 | LE | rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml
HM-LC-Dim2L-SM | 12 | true |  |  | 2 channel dimmer L (surface mount) | false | 2 | 0x0070 | 0x25 | GE | rf_dim_2l_644.xml
HM-LC-Dim2L-SM-2 | 12 | true |  |  | 2 channel dimmer L (surface mount) | false | 2 | 0x00b8 | 0x25 | GE | rf_dim_2l_644.xml
HM-LC-Dim2L-SM | 12 | false |  |  | 2 channel dimmer L (surface mount) | false | 2 | 0x0070 | 0x24 | LE | rf_dim_2l_644_le_v2_4.xml
HM-LC-Dim2T-SM | 11 | true |  |  | 2 channel dimmer T (surface mount) | false | 2 | 0x0074 | 0x25 | GE | rf_dim_2t_644.xml
HM-LC-Dim2T-SM-2 | 11 | true |  |  | 2 channel dimmer T (surface mount) | false | 2 | 0x00bb | 0x25 | GE | rf_dim_2t_644.xml
HM-LC-Dim2T-SM | 11 | false |  |  | 2 channel dimmer T (surface mount) | false | 2 | 0x0074 | 0x24 | LE | rf_dim_2t_644_le_v2_4.xml
HM-LC-Dim1T-Pl | 20 | false |  |  | 1 channel dimmer T (plug) | false | 2 | 0x0057 | 0x20 | GE | rf_dim_t.xml
HM-LC-Dim1T-Pl-2 | 20 | false |  |  | 1 channel dimmer T (plug) | false | 2 | 0x00a4 | 0x20 | GE | rf_dim_t.xml
HM-LC-Dim1T-CV | 20 | false |  |  | 1 channel dimmer T (ceiling voids) | false | 2 | 0x0058 | 0x20 | GE | rf_dim_t.xml
263 134 | 20 | false |  |  | 1 channel dimmer T (ceiling voids) Schueco | false | 2 | 0x0089 | 0x20 | GE | rf_dim_t.xml
HM-LC-Dim2T-SM | 20 | false |  |  | 2 channel dimmer T (surface mount) | false | 2 | 0x005a | 0x20 | GE | rf_dim_t.xml
HM-LC-Dim1T-FM | 20 | false |  |  | 1 channel dimmer T (flush mount) | false | 2 | 0x0059 | 0x20 | GE | rf_dim_t.xml
HM-LC-Dim1T-Pl | 4 | false |  |  | 1 channel dimmer T (plug) | false | 2 | 0x0057 | 0x19 | LE | rf_dim_t_le_v1_9.xml
HM-LC-Dim1T-CV | 4 | false |  |  | 1 channel dimmer T (ceiling voids) | false | 2 | 0x0058 | 0x19 | LE | rf_dim_t_le_v1_9.xml
HM-LC-Dim2T-SM | 4 | false |  |  | 2 channel dimmer T (surface mount) | false | 2 | 0x005a | 0x19 | LE | rf_dim_t_le_v1_9.xml
HM-LC-Dim1T-FM | 4 | false |  |  | 1 channel dimmer T (flush mount) | false | 2 | 0x0059 | 0x19 | LE | rf_dim_t_le_v1_9.xml
HM-LC-Dim1L-Pl | 15 | false |  |  | 1 channel dimmer L (plug) | false | 2 | 0x0013 | 0x17 | LE | rf_d_le_v1_7.xml
HM-LC-Dim1L-CV | 15 | false |  |  | 1 channel dimmer L (ceiling voids) | false | 2 | 0x0012 | 0x17 | LE | rf_d_le_v1_7.xml
HM-LC-Dim2L-CV | 15 | false |  |  | 2 channel dimmer L (ceiling voids) | false | 2 | 0x0016 | 0x17 | LE | rf_d_le_v1_7.xml
HM-LC-Dim2L-SM | 15 | false |  |  | 2 channel dimmer L (surface mount) | false | 2 | 0x002e | 0x17 | LE | rf_d_le_v1_7.xml
HSS-DX | 15 | false |  |  | Generic Dimmer | false | 1 | 22.0 1.0 0x20 | 0x17 | LE | rf_d_le_v1_7.xml
HM-LC-Dim1L-Pl | 4 | false |  |  | 1 channel dimmer L (plug) | false | 2 | 0x0013 | 0x19 | LE | rf_d_le_v1_9.xml
HM-LC-Dim1L-CV | 4 | false |  |  | 1 channel dimmer L (ceiling voids) | false | 2 | 0x0012 | 0x19 | LE | rf_d_le_v1_9.xml
HM-LC-Dim2L-CV | 4 | false |  |  | 2 channel dimmer L (ceiling voids) | false | 2 | 0x0016 | 0x19 | LE | rf_d_le_v1_9.xml
HM-LC-Dim2L-SM | 4 | false |  |  | 2 channel dimmer L (surface mount) | false | 2 | 0x002e | 0x19 | LE | rf_d_le_v1_9.xml
HSS-DX | 4 | false |  |  | Generic Dimmer | false | 1 | 22.0 1.0 0x20 | 0x19 | LE | rf_d_le_v1_9.xml
HM-MOD-EM-8 | 5 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | radio-controlled switch module | true | 2 | 0x00d9 | 0x00 | GE | rf_em_8.xml
HM-ES-PMSw1-Pl | 15 | true |  | 600 | power meter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00ac | 0x25 | GE | rf_es_pmsw.xml
HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 | 15 | true |  | 600 | power meter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00d7 | 0x25 | GE | rf_es_pmsw.xml
HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2 | 15 | true |  | 600 | power meter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00e2 | 0x25 | GE | rf_es_pmsw.xml
HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3 | 15 | true |  | 600 | power meter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00e3 | 0x25 | GE | rf_es_pmsw.xml
HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4 | 15 | true |  | 600 | power meter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00e4 | 0x25 | GE | rf_es_pmsw.xml
HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5 | 15 | true |  | 600 | power meter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00e5 | 0x25 | GE | rf_es_pmsw.xml
HM-ES-PMSw1-DR | 15 | true |  | 600 | Wireless Switch Actuator 1-channel with power metering, DIN Rail mount | true | 2 | 0x00ea | 0x25 | GE | rf_es_pmsw.xml
HM-ES-PMSwX | 15 | true |  | 600 | generic power meter switch | false | 1 | 23.5 0.1 1 | 0x25 | GE | rf_es_pmsw.xml
HM-ES-PMSw1-Pl | 1 | true |  | 600 | power meter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00ac | 0x24 | LE | rf_es_pmsw_le_v2_4.xml
HM-ES-PMSwX | 1 | true |  | 600 | generic power meter switch | false | 1 | 23.5 0.1 1 | 0x24 | LE | rf_es_pmsw_le_v2_4.xml
HM-ES-TX-WM | 20 | true | CONFIG,WAKEUP | 600 | Wireless sender for power meter sensor | true | 2 | 0x00de | 0x00 | GE | rf_es_tx_wm.xml
HM-Dis-TD-T | 8 | true | BURST |  | radio-controlled flip sign | true | 2 | 0x0078 | 0x10 | GE | rf_fs_ba.xml
HM-Sec-Key | 7 | true | BURST |  | KeyMatic white | false | 2 | 0x0019 | 0x00 | GE | rf_keymatic.xml
HM-Sec-Key-S | 7 | true | BURST |  | KeyMatic silver | false | 2 | 0x0026 | 0x00 | GE | rf_keymatic.xml
HM-Sec-Key-O | 7 | true | BURST |  | KeyMatic bronze | false | 2 | 0x0027 | 0x00 | GE | rf_keymatic.xml
HM-Sec-Key-Generic | 7 | true | BURST |  | Generic KeyMatic | false | 1 | 22.0 1.0 0xc0 | 0x00 | GE | rf_keymatic.xml
KS550 | 8 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | KS550 | false |  | 0x0007 | 0x00 | GE | rf_ks550.xml
KS888 | 8 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | KS888 | false |  | 0x001f | 0x00 | GE | rf_ks550.xml
KS550Tech | 8 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | KS550Tech | false |  | 0x002c | 0x00 | GE | rf_ks550.xml
KS550LC | 8 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | KS550LC | false |  | 0x0033 | 0x00 | GE | rf_ks550.xml
HM-WDS100-C6-O | 8 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | HM-WDS100-C6-O | true |  | 0x0040 | 0x00 | GE | rf_ks550.xml
HM-OU-LED16 | 11 | true | ALWAYS |  | HM output unit LED16 | true | 2 | 0x006d | 0x11 | GE | rf_ou_led16_ge_v1_1.xml
HM-OU-X | 11 | true | ALWAYS |  | Generic OU | false | 1 | 22.0 1.0 0x12 | 0x11 | GE | rf_ou_led16_ge_v1_1.xml
HM-OU-LED16 | 10 | true | ALWAYS |  | HM output unit LED16 | false | 2 | 0x006d | 0x10 | LE | rf_ou_led16_le_v1_0.xml
HM-OU-X | 10 | true | ALWAYS |  | Generic OU | false | 1 | 22.0 1.0 0x12 | 0x10 | LE | rf_ou_led16_le_v1_0.xml
HM-PB-2-WM55-2 | 8 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Push Button 2 | false | 2 | 0x00c2 | 0x14 | GE | rf_pb-2-wm55_ge_v1_4.xml
HM-PB-2-WM55 | 8 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Push Button 2 | false | 2 | 0x006b | 0x14 | GE | rf_pb-2-wm55_ge_v1_4.xml
ZEL STG RM WT 2 | 8 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Push Button 2 Roto | false | 2 | 0x007d | 0x14 | GE | rf_pb-2-wm55_ge_v1_4.xml
263 135 | 8 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Push Button 2 Schueco | false | 2 | 0x008d | 0x14 | GE | rf_pb-2-wm55_ge_v1_4.xml
HM-PB-2-WM55 | 8 | true | CONFIG,WAKEUP |  | HM Push Button 2 | false | 2 | 0x006b | 0x13 | LE | rf_pb-2-wm55_le_v1_3.xml
ZEL STG RM WT 2 | 8 | true | CONFIG,WAKEUP |  | HM Push Button 2 Roto | false | 2 | 0x007d | 0x13 | LE | rf_pb-2-wm55_le_v1_3.xml
263 135 | 8 | true | CONFIG,WAKEUP |  | HM Push Button 2 Schueco | false | 2 | 0x008d | 0x13 | LE | rf_pb-2-wm55_le_v1_3.xml
HM-PB-2-FM | 4 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Wireless Push-Button 2-channel for brand switch systems, flush-mount | true | 2 | 0x00bf | 0x00 | GE | rf_pb-2.xml
HM-PBI-4-FM | 9 | true | CONFIG |  | HM Push Button Interface | false | 2 | 0x0034 | 0x00 | GE | rf_pbi.xml
ZEL STG RM FST UP4 | 9 | true | CONFIG |  | HM Push Button Interface Roto | false | 2 | 0x007f | 0x00 | GE | rf_pbi.xml
263 145 | 9 | true | CONFIG |  | HM Push Button Interface Schueco | false | 2 | 0x008f | 0x00 | GE | rf_pbi.xml
HM-PBI-X | 9 | true | CONFIG |  | Generic Push-Button | false | 1 | 22.0 1.0 0x43 | 0x00 | GE | rf_pbi.xml
HM-RC-4-2 | 7 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Remote 4-2 | true | 2 | 0x00a0 | 0x00 | GE | rf_rc-4-2.xml
HM-PB-6-WM55 | 7 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Push Button 6 | true | 2 | 0x00a9 | 0x00 | GE | rf_rc-4-2.xml
HM-RC-8 | 7 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Remote 8 | true | 2 | 0x00da | 0x00 | GE | rf_rc-4-2.xml
HM-RC-4-3 | 7 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Remote 4-3 | true | 2 | 0x00d4 | 0x00 | GE | rf_rc-4-2.xml
HM-RC-Key4-2 | 4 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Remote KeyMatic 4-2 | true | 2 | 0x00a6 | 0x00 | GE | rf_rc-key4-2.xml
HM-RC-Key4-3 | 4 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Remote KeyMatic 4-3 | true | 2 | 0x00d6 | 0x00 | GE | rf_rc-key4-2.xml
HM-RC-Sec4-2 | 4 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Remote Security 4-2 | true | 2 | 0x00a5 | 0x00 | GE | rf_rc-sec4-2.xml
HM-RC-Sec4-3 | 4 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Remote Security 4-3 | true | 2 | 0x00d5 | 0x00 | GE | rf_rc-sec4-2.xml
HM-RC-4 | 11 | true | CONFIG |  | HM Remote 4 buttons | false | 2 | 0x0008 | 0x00 | GE | rf_rc.xml
HM-RC-4-B | 11 | true | CONFIG |  | HM Remote 4 buttons (black) | false | 2 | 0x003b | 0x00 | GE | rf_rc.xml
HM-RC-P1 | 11 | true | CONFIG |  | HM Remote 1 button | false | 2 | 0x001a | 0x00 | GE | rf_rc.xml
HM-RC-Sec3 | 11 | true | CONFIG |  | HM Remote 3 buttons (Sec) | false | 2 | 0x001b | 0x00 | GE | rf_rc.xml
HM-RC-Sec3-B | 11 | true | CONFIG |  | HM Remote 3 buttons (Sec black) | false | 2 | 0x001c | 0x00 | GE | rf_rc.xml
HM-RC-Key3 | 11 | true | CONFIG |  | HM Remote 3 buttons (Key) | false | 2 | 0x001d | 0x00 | GE | rf_rc.xml
HM-RC-Key3-B | 11 | true | CONFIG |  | HM Remote 3 buttons (Key black) | false | 2 | 0x001e | 0x00 | GE | rf_rc.xml
HM-PB-4-WM | 11 | true | CONFIG |  | HM Push Button 4 | false | 2 | 0x0035 | 0x00 | GE | rf_rc.xml
HM-PB-2-WM | 11 | true | CONFIG |  | HM Push Button 2 | false | 2 | 0x0036 | 0x00 | GE | rf_rc.xml
RC-H | 11 | true | CONFIG |  | DORMA Remote 4 buttons | false | 2 | 0x0054 | 0x00 | GE | rf_rc.xml
atent | 11 | true | CONFIG |  | DORMA Remote 3 buttons | false | 2 | 0x0064 | 0x00 | GE | rf_rc.xml
ZEL STG RM HS 4 | 11 | true | CONFIG |  | HM Remote 4 buttons Roto | false | 2 | 0x0080 | 0x00 | GE | rf_rc.xml
HM-RC-X | 11 | true | CONFIG |  | Generic RC | false | 1 | 22.0 1.0 0x40 | 0x00 | GE | rf_rc.xml
HM-RC-12 | 8 | true | CONFIG |  | HM Remote 12 buttons | false | 2 | 0x0029 | 0x00 | GE | rf_rc_12.xml
HM-RC-12-B | 8 | true | CONFIG |  | HM Remote 12 buttons (black) | false | 2 | 0x002a | 0x00 | GE | rf_rc_12.xml
HM-RC-12-SW | 8 | true | CONFIG |  | HM Remote 12 buttons (softtouch white) | false | 2 | 0x004c | 0x00 | GE | rf_rc_12.xml
HM-RC-19 | 14 | true | CONFIG,BURST |  | HM Remote 19 buttons | false | 2 | 0x0037 | 0x00 | GE | rf_rc_19.xml
HM-RC-19-B | 14 | true | CONFIG,BURST |  | HM Remote 19 buttons (black) | false | 2 | 0x0038 | 0x00 | GE | rf_rc_19.xml
HM-RC-19-SW | 14 | true | CONFIG,BURST |  | HM Remote 19 buttons (softtouch white) | false | 2 | 0x004d | 0x00 | GE | rf_rc_19.xml
HM-RC-2-PBU-FM | 2 | true |  |  | HM Wireless Sender 2-channel for brand switch systems, flush mount | true | 2 | 0x00e0 | 0x00 | GE | rf_rc_2_fm.xml
HM-RC-Dis-H-x-EU | 7 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM Remote Control with Displays | true | 2 | 0x00e1 | 0x00 | GE | rf_rc_dis.xml
BRC-H | 6 | true | CONFIG |  | Dorma Remote 4 single buttons | false | 2 | 0x0065 | 0x00 | GE | rf_rc_single_on.xml
HM-RC-SB-X | 6 | true | CONFIG |  | Generic RC Single-Button | false | 1 | 22.0 1.0 0x44 | 0x00 | GE | rf_rc_single_on.xml
HM-Sen-RD-O | 21 | true |  | 88200 | HomeMatic Rain detector | true | 2 | 0x00a7 | 0x14 | GE | rf_rd.xml
HM-Sen-RD-O | 2 | true |  | 88200 | HomeMatic Rain detector | true | 2 | 0x00a7 | 0x13 | LE | rf_rd_le_v1_3.xml
HM-Sys-sRP-Pl | 7 | true |  |  | selective repeater | true | 2 | 0x0076 | 0x10 | GE | rf_rep.xml
263_149_/_263_150 | 153 | true | ALWAYS | 88200 | WCS-TipTronic-Modul Schueco | true | 2 | 0x009b | 0x00 | GE | rf_resc_win_pcb_sc.xml
HM-ReSC-Win-PCB-xx | 153 | true | ALWAYS | 88200 | WCS-TipTronic-Modul Generic | false | 1 | 22.0 2.0 0xc300 | 0x00 | GE | rf_resc_win_pcb_sc.xml
HM-Sec-RHS | 12 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Rotary Handle Sensor | false | 2 | 0x0030 | 0x18 | GE | rf_rhs.xml
ZEL STG RM FDK | 12 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Rotary Handle Sensor Roto | false | 2 | 0x0081 | 0x18 | GE | rf_rhs.xml
HM-Sec-xx | 12 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | Generic 3-State Sensor | false | 1 | 22.0 1.0 0x80 | 0x18 | GE | rf_rhs.xml
HM-Sec-RHS | 10 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Rotary Handle Sensor | false | 2 | 0x0030 | 0x17 | EQ | rf_rhs_e_v1_7.xml
HM-Sec-xx | 10 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | Generic 3-State Sensor | false | 1 | 22.0 1.0 0x80 | 0x17 | EQ | rf_rhs_e_v1_7.xml
HM-Sec-RHS | 5 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Rotary Handle Sensor | false | 2 | 0x0030 | 0x16 | LE | rf_rhs_le_v1_6.xml
HM-Sec-xx | 5 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | Generic 3-State Sensor | false | 1 | 22.0 1.0 0x80 | 0x16 | LE | rf_rhs_le_v1_6.xml
WDF solar | 3 | true | BURST |  | ROTO WDF solar | true | 2 | 0x0096 | 0x00 | GE | rf_roto_wdf_solar.xml
HM-LC-Sw1-Pl | 24 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel | false | 2 | 0x0011 | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw1-Pl-2 | 24 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel | false | 2 | 0x00a1 | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw1-SM | 24 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (surface-mount) | false | 2 | 0x0002 | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw2-SM | 24 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 2-channel (surface-mount) | false | 2 | 0x000a | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw4-SM | 24 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (surface-mount) | false | 2 | 0x0003 | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw4-PCB | 24 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (PCB) | false | 2 | 0x002d | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw4-WM | 24 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (wall-mount) | false | 2 | 0x0066 | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw1-FM | 24 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0004 | 0x24 | GE | rf_s.xml
263 130 | 24 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) Schueco | false | 2 | 0x008b | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw2-FM | 24 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 2-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0009 | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw1-PB-FM | 24 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0051 | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw2-PB-FM | 24 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 2-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0052 | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw4-DR | 24 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (DIN rails) | false | 2 | 0x0061 | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw2-DR | 24 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 2-channel (DIN rails) | false | 2 | 0x0062 | 0x24 | GE | rf_s.xml
ZEL STG RM FZS | 24 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel Roto | false | 2 | 0x007c | 0x24 | GE | rf_s.xml
ZEL STG RM FZS-2 | 24 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel Roto | false | 2 | 0x00a2 | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 | 24 | true |  |  | Wireless Switch Actuator 1-channel with clamp terminal, plug adapter | false | 1 | 0x00eb | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw1-Pl-CT-R2 | 24 | true |  |  | Wireless Switch Actuator 1-channel with clamp terminal, plug adapter | false | 1 | 0x00ec | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw1-Pl-CT-R3 | 24 | true |  |  | Wireless Switch Actuator 1-channel with clamp terminal, plug adapter | false | 1 | 0x00ed | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw1-Pl-CT-R4 | 24 | true |  |  | Wireless Switch Actuator 1-channel with clamp terminal, plug adapter | false | 1 | 0x00ee | 0x24 | GE | rf_s.xml
HM-LC-Sw1-Pl-CT-R5 | 24 | true |  |  | Wireless Switch Actuator 1-channel with clamp terminal, plug adapter | false | 1 | 0x00ef | 0x24 | GE | rf_s.xml
S550IA | 4 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | S550IA | false |  | 0x000f | 0x00 | GE | rf_s550ia.xml
HM-WDS30-T-O | 4 | false | CONFIG,WAKEUP | 600 | HM-WDS30-T-O | false |  | 0x003e | 0x00 | GE | rf_s550ia.xml
HM-Sec-SC | 15 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Shutter Contact | false | 2 | 0x002f | 0x18 | GE | rf_sc.xml
ZEL STG RM FFK | 15 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Shutter Contact Roto | false | 2 | 0x0082 | 0x18 | GE | rf_sc.xml
HM-Sec-SC-2 | 15 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Shutter Contact | false | 2 | 0x00b1 | 0x22 | GE | rf_sc.xml
HM-CC-SCD | 6 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM SENSOR_FOR_CARBON_DIOXIDE | false | 2 | 0x0056 | 0x10 | GE | rf_scd_v1_0.xml
263 160 | 6 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM SENSOR_FOR_CARBON_DIOXIDE Schueco | false | 2 | 0x0084 | 0x10 | GE | rf_scd_v1_0.xml
HM-SCI-3-FM | 9 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Shutter Contact Interface | false | 2 | 0x005f | 0x01 | GE | rf_sci_3.xml
HM-Sec-SC | 10 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Shutter Contact | false | 2 | 0x002f | 0x17 | EQ | rf_sc_e_v1_7.xml
HM-Sec-SC | 7 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Shutter Contact | false | 2 | 0x002f | 0x16 | LE | rf_sc_le_v1_6.xml
HM-Sec-MDIR-2 | 11 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG | 1200 | HM radio-controlled motion detector | true | 2 | 0x00c0 | 0x16 | GE | rf_sec_mdir.xml
HM-Sec-MDIR | 11 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG | 1200 | HM radio-controlled motion detector | false | 2 | 0x004a | 0x16 | GE | rf_sec_mdir.xml
263 162 | 11 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG | 1200 | HM radio-controlled motion detector Schueco | false | 2 | 0x0090 | 0x16 | GE | rf_sec_mdir.xml
HM-Sec-MD | 11 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG | 1200 | Generic Secure Motion Detector | false | 1 | 23.7 0.1 1 | 0x16 | GE | rf_sec_mdir.xml
HM-Sec-MDIR | 9 | true | CONFIG,WAKEUP | 1200 | HM radio-controlled motion detector | false | 2 | 0x004a | 0x15 | LE | rf_sec_mdir_v1_5.xml
263 162 | 9 | true | CONFIG,WAKEUP | 1200 | HM radio-controlled motion detector Schueco | false | 2 | 0x0090 | 0x15 | LE | rf_sec_mdir_v1_5.xml
HM-Sec-MD | 9 | true | CONFIG,WAKEUP | 1200 | Generic Secure Motion Detector | false | 1 | 23.7 0.1 1 | 0x15 | LE | rf_sec_mdir_v1_5.xml
HM-Sec-SCo | 2 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG | 10000 | HM Shutter Contact optical | true | 2 | 0x00c7 | 0x06 | GE | rf_sec_sco.xml
HM-Sec-SD | 9 | false | BURST | 1209600 | HM Smoke Detector | true | 2 | 0x0042 | 0x00 | GE | rf_sec_sd.xml
HM-Sec-SD-Generic | 9 | false | BURST | 1209600 | Generic Smoke Detector | false | 1 | 22.0 1.0 0xcd | 0x00 | GE | rf_sec_sd.xml
HM-Sec-SD-2 | 5 | true | TRIPLE_BURST | 259200 | HM Smoke Detector 2 | false | 2 | 0x00aa | 0x00 | GE | rf_sec_sd_2.xml
HM-Sec-SD-2-Generic | 5 | true | TRIPLE_BURST | 259200 | Generic Smoke Detector 2 | false | 1 | 22.0 1.0 0xce | 0x00 | GE | rf_sec_sd_2.xml
263 167 | 1 | false | BURST | 1209600 | HM Smoke Detector Schueco | false | 2 | 0x0091 | 0x00 | GE | rf_sec_sd_schueco.xml
HM-Sec-SFA-SM | 12 | true |  |  | radio-controlled siren flash actuator (surface-mount) | false | 2 | 0x0050 | 0x01 | GE | rf_sec_sfa.xml
HM-Sen-DB-PCB | 5 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | Wireless Doorbell Sensor | true | 2 | 0x00dc | 0x00 | GE | rf_sen_db.xml
HM-Sen-EP | 4 | true | CONFIG,WAKEUP |  | HM Sensor for Electronic Pulses | false | 2 | 0x0044 | 0x00 | GE | rf_sen_ep.xml
HM-Sen-X | 4 | true | CONFIG,WAKEUP |  | Generic Sensor | false | 1 | 22.0 1.0 0x41 | 0x00 | GE | rf_sen_ep.xml
HM-Sen-MDIR-O-2 | 10 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM radio-controlled motion detector outdoor | true | 2 | 0x00c1 | 0x16 | GE | rf_sen_mdir.xml
HM-Sen-MDIR-O | 10 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM radio-controlled motion detector outdoor | false | 2 | 0x005d | 0x16 | GE | rf_sen_mdir.xml
HM-Sen-MDIR-SM | 10 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | HM radio-controlled motion detector surface-mount | true | 2 | 0x004f | 0x16 | GE | rf_sen_mdir.xml
HM-MD | 10 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | Generic Motion Detector | false | 1 | 23.7 0.1 0 | 0x16 | GE | rf_sen_mdir.xml
HM-Sen-MDIR-SM | 7 | true | CONFIG,WAKEUP |  | HM radio-controlled motion detector surface-mount | false | 2 | 0x004f | 0x15 | LE | rf_sen_mdir_v1_5.xml
HM-Sen-MDIR-O | 7 | true | CONFIG,WAKEUP |  | HM radio-controlled motion detector outdoor | false | 2 | 0x005d | 0x15 | LE | rf_sen_mdir_v1_5.xml
HM-MD | 7 | true | CONFIG,WAKEUP |  | Generic Motion Detector | false | 1 | 23.7 0.1 0 | 0x15 | LE | rf_sen_mdir_v1_5.xml
HM-Sen-MDIR-WM55 | 4 | true | CONFIG,WAKEUP,LAZY_CONFIG |  | Bewegungsmelder mit Tastenpaar | true | 2 | 0x00db | 0x00 | GE | rf_sen_mdir_wm55.xml
HM-Sen-Wa-Od | 12 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HomeMatic capacitive filling level sensor | true | 2 | 0x009f | 0x10 | GE | rf_sen_wa_od.xml
HM-SwI-3-FM | 8 | true | CONFIG |  | HM Switch Interface 3 switches | false | 2 | 0x0046 | 0x00 | GE | rf_swi.xml
ZEL STG RM FSS UP3 | 8 | true | CONFIG |  | HM Switch Interface 3 switches Roto | false | 2 | 0x0083 | 0x00 | GE | rf_swi.xml
263 144 | 8 | true | CONFIG |  | HM Switch Interface 3 switches Schueco | false | 2 | 0x0092 | 0x00 | GE | rf_swi.xml
HM-SwI-X | 8 | true | CONFIG |  | Generic SwI | false | 1 | 22.0 1.0 0x42 | 0x00 | GE | rf_swi.xml
HM-LC-Sw1PBU-FM | 7 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) | true | 2 | 0x0069 | 0x24 | GE | rf_s_1conf_644.xml
263 131 | 7 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) Schueco | false | 2 | 0x008c | 0x24 | GE | rf_s_1conf_644.xml
HM-LC-Sw1PBU-FM | 5 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) | true | 2 | 0x0069 | 0x20 | GE | rf_s_1conf_644_le_v2_1.xml
263 131 | 5 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) Schueco | false | 2 | 0x008c | 0x20 | GE | rf_s_1conf_644_le_v2_1.xml
HM-LC-Sw1PBU-FM | 7 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) | true | 2 | 0x0069 | 0x22 | GE | rf_s_1conf_644_le_v2_3.xml
263 131 | 7 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) Schueco | false | 2 | 0x008c | 0x22 | GE | rf_s_1conf_644_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw4-Ba-PCB | 3 | true | BURST |  | radio-controlled switch actuator 4-channel PCB | true | 2 | 0x00ab | 0x10 | GE | rf_s_4_ba.xml
HM-LC-Sw1-Pl-3 | 5 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00c8 | 0x24 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw1-SM-2 | 5 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (surface-mount) | true | 2 | 0x00c9 | 0x24 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw4-SM-2 | 5 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (surface-mount) | true | 2 | 0x00cd | 0x24 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw4-PCB-2 | 5 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (PCB) | true | 2 | 0x00ce | 0x24 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw4-WM-2 | 5 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (wall-mount) | true | 2 | 0x00cf | 0x24 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw1-FM-2 | 5 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) | true | 2 | 0x00ca | 0x24 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw2-FM-2 | 5 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 2-channel (flush-mount) | true | 2 | 0x00cb | 0x24 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw4-DR-2 | 5 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (DIN rails) | true | 2 | 0x00d0 | 0x24 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw2-DR-2 | 5 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 2-channel (DIN rails) | true | 2 | 0x00cc | 0x24 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 | 5 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00d8 | 0x25 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw1-Pl-DN-R2 | 5 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00e6 | 0x25 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw1-Pl-DN-R3 | 5 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00e7 | 0x25 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw1-Pl-DN-R4 | 5 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00e8 | 0x25 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5 | 5 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel | true | 2 | 0x00e9 | 0x25 | GE | rf_s_644.xml
HM-LC-Sw1-DR | 5 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (DIN rails) | true | 2 | 0x00f0 | 0x25 | GE | rf_s_644.xml
HM-MOD-Re-8 | 6 | true | BURST |  | radio-controlled switch module | true | 2 | 0x00be | 0x10 | GE | rf_s_8_ba.xml
HM-LC-Sw1-Ba-PCB | 12 | true | BURST |  | radio-controlled switch actuator 1-channel PCB | true | 2 | 0x006c | 0x10 | GE | rf_s_ba.xml
HM-LC-Sw1-Pl | 8 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel | false | 2 | 0x0011 | 0x15 | LE | rf_s_le_v1_5.xml
HM-LC-Sw1-SM | 8 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (surface-mount) | false | 2 | 0x0002 | 0x15 | LE | rf_s_le_v1_5.xml
HM-LC-Sw2-SM | 8 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 2-channel (surface-mount) | false | 2 | 0x000a | 0x15 | LE | rf_s_le_v1_5.xml
HM-LC-Sw4-SM | 8 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (surface-mount) | false | 2 | 0x0003 | 0x15 | LE | rf_s_le_v1_5.xml
HM-LC-Sw4-PCB | 8 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (PCB) | false | 2 | 0x002d | 0x15 | LE | rf_s_le_v1_5.xml
HM-LC-Sw1-FM | 8 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0004 | 0x15 | LE | rf_s_le_v1_5.xml
HM-LC-Sw2-FM | 8 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 2-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0009 | 0x15 | LE | rf_s_le_v1_5.xml
HM-LC-SwX | 8 | true |  |  | Generic Switch | false | 1 | 22.0 1.0 0x10 | 0x15 | LE | rf_s_le_v1_5.xml
HM-LC-Sw1-Pl | 1 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel | false | 2 | 0x0011 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw1-Pl-2 | 1 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel | false | 2 | 0x00a1 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw1-SM | 1 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (surface-mount) | false | 2 | 0x0002 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw2-SM | 1 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 2-channel (surface-mount) | false | 2 | 0x000a | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw4-SM | 1 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (surface-mount) | false | 2 | 0x0003 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw4-PCB | 1 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (PCB) | false | 2 | 0x002d | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw4-WM | 1 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (wall-mount) | false | 2 | 0x0066 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw1-FM | 1 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0004 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
263 130 | 1 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) Schueco | false | 2 | 0x008b | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw2-FM | 1 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 2-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0009 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw1-PB-FM | 1 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 1-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0051 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw2-PB-FM | 1 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 2-channel (flush-mount) | false | 2 | 0x0052 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw4-DR | 1 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 4-channel (DIN rails) | false | 2 | 0x0061 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw2-DR | 1 | true |  |  | radio-controlled switch actuator 2-channel (DIN rails) | false | 2 | 0x0062 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
ZEL STG RM FZS | 1 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel Roto | false | 2 | 0x007c | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
ZEL STG RM FZS-2 | 1 | true |  |  | radio-controlled socket adapter switch actuator 1-channel Roto | false | 2 | 0x00a2 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-SwX | 1 | true |  |  | Generic Switch | false | 1 | 22.0 1.0 0x10 | 0x23 | LE | rf_s_le_v2_3.xml
HM-LC-Sw1-Pl-OM54 | 10 | false |  |  | 1 channel switch (plug OM54) | false | 2 | 0x0001 | 0x00 | GE | rf_s_mega168.xml
HM-LC-Sw1-SM-ATmega168 | 10 | false |  |  | 1 channel switch (surface mounted) | false | 2 | 0x0014 | 0x00 | GE | rf_s_mega168.xml
HM-LC-Sw4-SM-ATmega168 | 10 | false |  |  | 4 channel switch (surface mounted) | false | 2 | 0x0015 | 0x00 | GE | rf_s_mega168.xml
HM-TC-IT-WM-W-EU | 19 | true | CONFIG,BURST | 600 | ThermalControl-IndoorTemperatureSensor | true |  | 0x00ad | 0x00 | GE | rf_tc_it_wm-w-eu.xml
HM-Sec-TiS | 7 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Tilt Sensor | false | 2 | 0x0043 | 0x11 | GE | rf_tis.xml
HM-Sec-TiS | 6 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Tilt Sensor | false | 2 | 0x0043 | 0x10 | LE | rf_tis_le_v1_0.xml
HM-WDS30-OT2-SM | 3 | false | CONFIG,WAKEUP | 40000 | HM-WDS30-OT2-SM | false |  | 0x00a8 | 0x00 | GE | rf_wds30_ot2.xml
HM-WDS40-TH-I-2 | 0 | true | CONFIG,WAKEUP | 600 | HM-WDS40-TH-I-2 | false |  | 0x00bc | 0x00 | GE | rf_wds40_th_i_2.xml
HM-Sec-WDS | 6 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Waterdetectionsensor | false | 2 | 0x0045 | 0x10 | LE | rf_wds_v1_0.xml
HM-Sec-WDS | 6 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Waterdetectionsensor | false | 2 | 0x0045 | 0x11 | GE | rf_wds_v1_1.xml
HM-Sec-WDS-2 | 6 | true | CONFIG,WAKEUP | 88200 | HM Waterdetectionsensor | false | 2 | 0x00b2 | 0x13 | GE | rf_wds_v1_1.xml
HM-Sec-Win | 6 | true | BURST |  | WinMatic white | false | 2 | 0x0028 | 0x00 | GE | rf_winmatic.xml
HM-Sec-Win-Generic | 6 | true | BURST |  | Generic WinMatic | false | 1 | 22.0 1.0 0xc1 | 0x00 | GE | rf_winmatic.xml
WS550 | 7 | false |  |  | WS550 | false |  | 0x000b | 0x00 | GE | rf_ws550.xml
WS888 | 7 | false |  |  | WS888 | false |  | 0x0022 | 0x00 | GE | rf_ws550.xml
WS550Tech | 7 | false |  |  | WS550Tech | false |  | 0x002b | 0x00 | GE | rf_ws550.xml
WS550LCB | 7 | false |  |  | WS550LCB | false |  | 0x0031 | 0x00 | GE | rf_ws550.xml
WS550LCW | 7 | false |  |  | WS550LCW | false |  | 0x0032 | 0x00 | GE | rf_ws550.xml
HM-WDC7000 | 7 | false |  |  | HM-WDC7000 | false |  | 0x0041 | 0x00 | GE | rf_ws550.xml